## МАНОМЕТРЫ
Действителен с 18.02.2019г.
УТВЕРЖДАЮ
Коммерческий директор АО "ПО ФИЗТЕХ"
__________________ Сапегин А.А.
Приборы поставляются с первичной поверкой, межповерочный интервал для большинства моделей - 2 года. (Аттестат аккредитации на право проведения "Поверки" №1836 от 13.04.2017г.)
Цена переодической поверки АО "ПО Физтех" указана в отдельном прайс-листе.
Цена поверки Томского ЦСМ указана в отдельном прайс-листе.
Дополнительные наценки при изготовлении приборов - с нестандартной шкалой показаний, с нестандартной ценой деления, с цветовой индикацией шкалы, с дополнительной шкалой или дополнительными символами на циферблате; Дополнительные наценки при изменении - базового класса точности, базовой степени IP, базового климатического исполнения моделей, для которых это технологически возможно, без НДС:
d.40 - 100 руб.* |  |  |  |  | d.160 - 90 руб.; ЭКМ - 120 руб.
d.50,63 - 70 руб.; ОШ Ск - 140 руб. |  |  |  |  | d.160 МТИф кт.1,0;0,6 - 200 руб.; МТИф кт.0,4 - 230 руб.
d.100 - 80 руб.; ЭКМ - 100 руб. |  |  |  |  | d.250 - 150 руб.
Стоимость дополнительных исполнений, без НДС:
- пломбирование прибора: наклейка на корпусе - 10 руб.*, навесная пломба (для ряда моделей) - 15 руб.*;
- установка демпфера: демпфер М4 (МС) - 25 руб., демпфер М4 (СтН) - 75 руб.;
- красная черта на циферблате - 30 руб.;
- свидетельство о поверке к нумерованному прибору - 50 руб.*, протокол к свидетельству о поверке - 50 руб.*;
- номер: d.40,50,63 (наклейка на корпусе, внесение в паспорт прибора), d.100,160,250 (на циферблате, внесение в паспорт прибора) - 30 руб.;
- обезжиривание прибора - 170 руб. (для моделей ВУф с заполнением - только в исполнении УХЛ1);
- гидрозаполнение прибора глицерином: d.40 - 10 руб.*, d.63 - 20 руб.*, d.100 - 50 руб.*, d.160 - 90 руб.*;
- гидрозаполнение прибора ПМС-300: d.40 - 35 руб.*, d.63 - 55 руб.*, d.100 - 180 руб.*, d.160 - 380 руб.*;
- фланец для корпуса Ст - d.63: передний - 60 руб., задний - 150 руб.; d.100 - 100 руб., d.160 - 150 руб.;
- фланец для корпуса СтН - d.63: передний - 100 руб., задний - 100 руб. (кроме ВУф Кс); d.100: передний - 150 руб., задний - 150 руб. (кроме ВУф Кс); d.160: передний - 250 руб., задний - 180 руб.;
- SG для приборов с байонетной обечайкой (кроме ЭКМ): d.100 - 210 руб.*, d.160 - 250 руб.*;
- SG RP для приборов с байонетной обечайкой (кроме ЭКМ): d.100 - 420 руб.*, d.160 - 500 руб.*;
- RP для общетехнических приборов: d.50 - 30 руб.*, d.63 - 50 руб.*;
- Техническое стекло с высокой стальной обечайкой (только для ЭКМ IP40,53): d.100 - 300 руб.*, d.160 - 400 руб.*;
- Скользящие контакты для ЭКМ (кроме моделей Ех, Ехd) - 120 руб.*;
- Условная шкала для МТИф - 20% к цене прибора;
- исполнение "Ацетилен", "Газ" для d.100,160,250 - 90 руб.*;
- экспортное, тропическое (только для моделей в корпусе СтН) исполнение - 40% к цене прибора*; d.40,50,63 - 200 руб.*;
- нанесение дополнительных символов без замены типового циферблата - 60 руб.;
- шильдик с позиционным обозначением прибора - 120 руб.;
- Защита от перегрузки (только для моделей ВУф Кс d.100,160) - 250 руб.;
* скидки на данные дополнительные наценки и исполнения не предоставляются.
Стандарный ряд давлений в Паскаль для вакуумметров, маноавкуумметров и манометров согласно ГОСТ 2405-88:
Ряд давлений в кПа: |  |  |  |  | Ряд давлений в МПа:
Вакуумметры: .-100 - 0 кПа; |  |  |  |  | -
Мановакуумметры: .-100...0...60; 150; 300; 500 кПа; |  |  |  |  | Мановакуумметры: .-0,1...0...0,9; 1,5; 2,4 МПа;
Манометры: 0 - 60; 100; 160; 250; 400; 600 кПа; |  |  |  |  | Манометры: 0 - 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160 МПа.
Стандарный ряд давлений в Паскаль для тягомеров, тягонапоромеров и напоромеров согласно ГОСТ 2405-88:
Тягомеры: -1,6; -2,5; -4; -6; -10; -16; -25; -40 - 0 кПа;
Тягонапоромеры: -1…0...0,6; 1,5/ -1,25…0...1,25/ -1,5…0...1; 2,5/ -2…0...2; 4/ -2,5…0...1,5/ -3…0...3/ -4…0...2; 6/ -5…0...5/ -6…0...4; 10/
-8…0...8/ -10…0...6; 15/ -12,5…0...12,5/ -15…0...10/ -4…0...2/ -20…0...20 кПа;
Напоромеры: 0 - 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 кПа.
Модель манометра, краткие технические характеристики | Кт. | d** | IP | Резьба | Климат | Вибро защита | Пределы измеряемого давления в кПа, МПа | Цена без НДС
ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"
МП2-Уф исп 1 ОШ Корпус пластик, стекло органическое. Макс. t +120C0 | 2,5 | 40 | IP40 | М10*1 G1/8 2 | У2 | L3 | 0 - 0,16…40 МПа | 200
МП2-Уф исп 1 РШ 2 Корпус сталь, стекло техническое. Макс. t +120C0
МП2-Уф РШ (сварочные) Корпус сталь - цветовое кодирование, стекло органическое. Макс. t +120C0 | 2,5 | 50 | IP40 | М12*1,5 G1/4 2 | У2 | L3 | Кислород (синий корпус): 0 - 1; 2,5; 16; 25; 40 МПа; Ацетилен (белый корпус): 0 - 0,4; 4 МПа; Газ-пропан (красный корпус): 0 - 0,6 МПа | 190
МП2-Уф РШ, ОШ Корпус сталь, стекло органическое. Макс. t +120C0 | [6 empty] | 0 - 0,16…10 МПа; | 230
[7 empty] | 0 - 16…40 МПа | 250
ВП2-Уф, МВП2-Уф, МП2-Уф РШ, ОШ Корпус сталь, стекло органическое. Макс. t +150C0 | 2,5 1,5* | 63 | IP40 | М12*1,5 G1/4 2 | У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 250
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…40 МПа | 280
МП3-Уф исп ЭКО РШ Корпус сталь, стекло техническое. Макс. t +150C0 | 1.5 | 100 | IP40 | М20*1,5 G1/2 | У2 | L3 | 0 - 250...600 кПа; 0 - 1…6 МПа | 330
ВП3-Уф, МВП3-Уф, МП3-Уф РШ Корпус сталь, стекло техническое. Макс. t +150C0 | 1,5 1,0* | 100 | IP40 | М20*1,5 G1/2 | У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 550
[7 empty] | 0 - 60 кПа; | 610
[7 empty] | 0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | 550
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 715
ВП3-Уф, МВП3-Уф, МП3-Уф ФОШ Корпус сталь, стекло техническое. Макс. t +150C0 | 1,5 1,0* | 100 | IP40 | М20*1,5 G1/2 2 | У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 815
[7 empty] | 0 - 60 кПа; | 935
[7 empty] | 0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | 815
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 935
ВП4-Уф, МВП4-Уф, МП4-Уф РШ Корпус сталь, стекло техническое. Макс. t +150C0 | 1,5 1,0* | 160 | IP40 | М20*1,5 G1/2 | У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 740
[7 empty] | 0 - 60 кПа; | 915
[7 empty] | 0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | 740
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 895
ВП4-Уф, МВП4-Уф, МП4-Уф ФОШ Корпус сталь, стекло техническое. Макс. t +150C0 | 1,5 1,0* | 160 | IP40 | М20*1,5 G1/2 2 | У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1100
[7 empty] | 0 - 60 кПа; | 1700
[7 empty] | 0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | 1100
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 1180
КОТЛОВЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"
ДМ8010-Уф РШ Корпус сталь, стекло техническое. Макс. t +150C0 | 1.5 | 250 | IP40 | М20*1,5 G1/2 2 | У2 | L3 | 0 - 100…600 кПа; 0 - 1...25 МПа | 1985
ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"
МП2-Уф исп 1 ОШ Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло органическое. Макс. t +120C0 | 2.5 | 40 | IP65 | М10*1 | У2 | L3 | 0 - 40 МПа | 900
ВП3-Уф, МВП3-Уф, МП3-Уф РШ Корпус сталь, стекло техническое. Макс. t +150C0 | 1,5 1,0* | 100 | IP53 1 IP54 | М20*1,5 G1/2 2 | У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 695
[7 empty] | 0 - 60 кПа; | 785
[7 empty] | 0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | 695
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 785
ВП3-Уф, МВП3-Уф, МП3-Уф РШ БС Корпус сталь, обечайка-байонет, стекло техническое. Макс. t +150C0 | 1 | 100 | IP53 1 IP54 | М20*1,5 G1/2 2 | УХЛ1 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 950
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 1350
ВП3-Уф, МВП3-Уф, МП3-Уф РШ БН Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло органическое. Макс. t +150C0 | 1 | 100 | IP53 1 IP54 | М20*1,5 G1/2 2 | УХЛ1 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1350
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 1450
ВП4-Уф, МВП4-Уф, МП4-Уф РШ Корпус сталь, стекло техническое. Макс. t +150C0 | 1,5 1,0* | 160 | IP53 1 IP54 | М20*1,5 G1/2 2 | У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 900
[7 empty] | 0 - 60 кПа; | 1100
[7 empty] | 0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа; | 900
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 990
ВП4-Уф, МВП4-Уф, МП4-Уф РШ БС Корпус сталь, обечайка-байонет, стекло техническое. Макс. t +150C0 | 1 | 160 | IP53 1 IP54 | М20*1,5 G1/2 2 | УХЛ1 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1260
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 1600
ВП4-Уф, МВП4-Уф, МП4-Уф РШ БН Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло органическое. Макс. t +150C0 | 1 | 160 | IP53 1 IP54 | М20*1,5 G1/2 2 | УХЛ1 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 2350
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 2550
Модель манометра, краткие технические характеристики | Кт. | d** | IP | Резьба | Климат | Вибро защита | Пределы измеряемого давления в кПа, МПа | Цена без НДС
ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф РШ Корпус сталь, стекло органическое. Макс. t +150C0 | 1,5 1,0* | 100 | IP40 | М20*1,5 G1/2 2 | У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1370
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 1400
ДМ (ДВ, ДА) 2005ф РШ Корпус сталь, стекло органическое. Макс. t +150C0 | 1,5 1,0* | 160 | IP40 | М20*1,5 G1/2 2 | У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1500
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 1660
ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф РШ Корпус сталь, стекло органическое. Макс. t +150C0 | 1,5 1,0* | 100 | IP53 | М20*1,5 G1/2 2 | У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 2000
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 2100
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф РШ SG Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло безопасное. Макс. t +150C0 | 1,5 1,0* | 100 | IP54 | М20*1,5 G1/2 2 | У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 3500
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 3700
ДМ (ДВ, ДА) 2005ф РШ Корпус сталь, стекло органическое. Макс. t +150C0 | 1,5 1,0* | 160 | IP53 | М20*1,5 G1/2 2 | У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 2200
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
0 - 16…60 МПа
ДМ (ДВ, ДА) 2005ф РШ SG Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло безопасное. Макс. t +150C0 | 1,5 1,0* | 160 | IP54 | М20*1,5 G1/2 2 | У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 4500
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 4700
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф ВУ РШ 2 Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло органическое, демпфирующая жидкость - ПМС-300. Макс. t +150C0. | 1,5 1,0* | 100 | IP54 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT | У2 | V4 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 5500
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
0 - 16…60 МПа
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф Кс РШ Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло безопасное. Макс. t +150C0. | 1,5 1,0* | 100 | IP54 | М20*1,5 G1/2 2 1/2NPT 2 | У2 | N2 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 5000
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 5500
ДМ (ДВ, ДА) 2005ф Кс РШ Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло безопасное. Макс. t +150C0 | 1,5 1,0* | 160 | IP54 | М20*1,5 G1/2 2 1/2NPT 2 | У2 | N2 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 6500
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 7000
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф ВУ Кс РШ 2 Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло органическое, демпфирующая жидкость - ПМС-300. Макс. t +150C0. | 1,5 1,0* | 100 | IP54 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT | У2 | V4 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 9500
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
0 - 16…60 МПа
ДМ(ДВ, ДА) 2010ф ВУ Кс РШ 2 Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло органическое, демпфирующая жидкость - ПМС-300. Макс. t +150C0. | 1,5 1,0* | 100 | IP65 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT | У2 | V4 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 11500
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
0 - 16…60 МПа
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ
ДМ (ДВ, ДА) 2005ф Сг 1Ех РШ IP54 у вводного и приборного отделения. Корпус алюминий, фланец задний, стекло органическое. Макс. t +120C0. | 1,5 1,0* | 160 | IP54 | М20*1,5 G1/2 2 1/2NPT 2 | У1 | L1 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; 0 - 60…600 кПа; 0 - 1…60 МПа | 6300
ДМ (ДВ, ДА) 2005ф Сг 1Ехd РШ Корпус алюминий, фланец задний, стекло органическое. Макс. t +150C0. | 1,5 1,0* | 160 | IP54 | М20*1,5 G1/2 2 1/2NPT 2 | У1 | L1 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; 0 - 60…600 кПа; 0 - 1…60 МПа | 8300
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ
ДМ (ДВ, ДА) 2005ф Сг 1Ех Кс РШ IP54 у вводного и приборного отделения. Корпус алюминий, фланец задний, стекло органическое. Макс. t +120C0. | 1,5 1,0* | 160 | IP54 | М20*1,5 G1/2 2 1/2NPT 2 | У1 | L1 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; 0 - 60…600 кПа; 0 - 1…60 МПа | 8800
ДМ (ДВ, ДА) 2005ф Сг 1Ехd Кс РШ Корпус алюминий, фланец задний, стекло органическое. Макс. t +150C0. | 1,5 1,0* | 160 | IP54 | М20*1,5 G1/2 2 1/2NPT 2 | У1 | L1 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; 0 - 60…600 кПа; 0 - 1…60 МПа | 10900
СУДОВЫЕ МАНОМЕТРЫ
ВТПСф-100-ОМ2, МВТПСф-100-ОМ2, МТПСф-100-ОМ2 РШ Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло органическое. Макс. t +150C0 | 1,5 1,0* | 100 | IP54 | М20*1,5 | ОМ2 | N2 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1450
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 2120
Модель манометра, краткие технические характеристики | Кт. | d** | IP | Резьба | Климат | Вибро защита | Пределы измеряемого давления в кПа, МПа | Цена без НДС
МАНОМЕТРЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ГИДРОЗАПОЛНЕНИЯ - ТИП "ФТ"
ДМ 8008-ВУф исп 1 ОШ 2 Корпус нержавеющая сталь, обечайка-завальцованная, стекло органическое. | 2,5 | 40 | IP65 | М10*1 G1/8 | У2 3 УХЛ1 4 5 | L3 5 V4 3 4 | 0 - 0,16…10 МПа | 460
[7 empty] | 0 - 16…40 МПа | 490
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф исп 1 РШ Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло органическое. | 1.5 | 63 | IP54 IP65 1 | М12*1,5 G1/4 2 | У2 3 УХЛ1 4 5 | L3 5 V4 3 4 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 540
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…40 МПа | 560
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф исп 1 ОШ Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло органическое. | 1.5 | 63 | IP54 IP65 1 | М12*1,5 G1/4 2 | У2 3 УХЛ1 4 5 | L3 5 V4 3 4 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 580
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…40 МПа | 620
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф исп 1 ОШ Ск 2 Корпус нержавеющая сталь, обечайка-завальцованная, стекло органическое. | 1.5 | 63 | IP54 IP65 1 | М12*1,5 G1/4 | У2 3 УХЛ1 4 5 | L3 5 V4 3 4 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 580
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…40 МПа | 620
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф РШ Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло органическое. | 1 | 100 | IP54 IP65 1 | М20*1,5 G1/2 | У2 3 УХЛ1 4 5 | L3 5 V4 3 4 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1350
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 1450
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф ОШ Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло органическое. | 1 | 100 | IP54 IP65 1 | М20*1,5 G1/2 2 | У2 3 УХЛ1 4 5 | L3 5 V4 3 4 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1500
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 1600
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф исп 2 РШ Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло органическое. | 1 | 160 | IP54 IP65 1 | М20*1,5 G1/2 | У2 3 УХЛ1 4 5 | L3 5 V4 3 4 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 2350
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 2550
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф исп 2 ОШ 2 Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло органическое. | 1 | 160 | IP54 IP65 1 | М20*1,5 G1/2 | У2 3 УХЛ1 4 5 | L3 5 V4 3 4 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 2600
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 2800
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"
ВП3Аф-Кс, МВП3Аф-Кс, МП3Аф-Кс РШ Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло безопасное. | 1 | 100 | IP65 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT 2 | УХЛ1 | N2 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 2400
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 2600
ВП4Аф-Кс, МВП4Аф-Кс, МП4Аф-Кс РШ Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло безопасное. | 1 | 160 | IP65 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT 2 | УХЛ1 | N2 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 3180
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 3320
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ГИДРОЗАПОЛНЕНИЯ - ТИП "ФТ"
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс исп 1 РШ Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло органическое. | 1.5 | 63 | IP65 | М12*1,5 G1/4 2 | У2 3 УХЛ1 4 6 | N2 6 V4 3 4 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 980
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…40 МПа | 1060
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс исп 1 ОШ 2 Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло органическое. | 1.5 | 63 | IP65 | М12*1,5 G1/4 | У2 3 УХЛ1 4 6 | N2 6 V4 3 4 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1150
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…40 МПа | 1250
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс исп 1 ОШ Ск 2 Корпус нержавеющая сталь, обечайка-завальцованная, стекло органическое. | 1.5 | 63 | IP65 | М12*1,5 G1/4 | У2 3 УХЛ1 4 6 | N2 6 V4 3 4 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1150
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…40 МПа | 1250
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс РШ Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло безопасное. | 1 | 100 | IP65 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT 2 | У2 3 УХЛ1 4 6 | N2 6 V4 3 4 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 2200
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 2400
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс ОШ 2 Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло безопасное. | 1 | 100 | IP65 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT | У2 3 УХЛ1 4 6 | N2 6 V4 3 4 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 2850
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 3000
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс ОШ Ск 2 Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло техническое. | 1 | 100 | IP65 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT | У2 3 УХЛ1 4 6 | N2 6 V4 3 4 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 2850
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 3000
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс исп 2 РШ Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло безопасное. | 1 | 160 | IP65 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT 2 | У2 3 УХЛ1 4 6 | N2 6 V4 3 4 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 2980
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 3120
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс исп 2 ОШ 2 Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло безопасное. | 1 | 160 | IP65 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT | У2 3 УХЛ1 4 6 | N2 6 V4 3 4 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 3400
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 3500
Модель манометра, краткие технические характеристики | Кт. | d** | IP | Резьба | Климат | Вибро защита | Пределы измеряемого давления в кПа, МПа | Цена без НДС
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ГИДРОЗАПОЛНЕНИЯ (БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ) - ТИП "ФТ"
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс РШ S 2 Корпус с вышибной задней стенкой нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло безопасное. | 1 | 100 | IP65 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT | У2 3 УХЛ1 4 6 | N2 6 V4 3 4 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 4500
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
0 - 16…60 МПа
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс исп 2 РШ S 2 Корпус с вышибной задней стенкой нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло безопасное. | 1 | 160 | IP65 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT | У2 3 УХЛ1 4 6 | N2 6 V4 3 4 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 6300
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 6800
МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ C корректором "0" - ТИП "ФТ"
ВТИф, МВТИф, МТИф РШ Корпус алюминий, стекло техническое, внешний корректор. Макс. t +150C0 | 1 | 160 | IP40 | М20*1,5 | У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 4100
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 4230
| 0.6 | 160 | IP40 | М20*1,5 | У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 3400
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
0 - 16…60 МПа
| 0.4 | 160 | IP40 | М20*1,5 | У3 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 4100
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 4230
МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ Без корректора "0" - ТИП "ФТ"
ВТИф, МВТИф, МТИф РШ Корпус сталь, обечайка-байонет, стекло техническое. Макс. t +150C0 | 1 | 160 | IP54 | М20*1,5 | УХЛ1 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 2200
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 2500
| 0.6 | 160 | IP54 | М20*1,5 | УХЛ1 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 2500
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 2875
ВТИф, МВТИф, МТИф РШ БН Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло органическое. Макс. t +150C0 | 1 | 160 | IP54 | М20*1,5 G1/2 | УХЛ1 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 3200
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 3500
| 0.6 | 160 | IP54 | М20*1,5 G1/2 | УХЛ1 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 3500
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 3900
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ Без корректора "0" - ТИП "ФТ"
ВТИ-ВУф, МВТИ-ВУф, МТИ-ВУф РШ Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло органическое. | 1 | 160 | IP54 IP65 1 | М20*1,5 G1/2 | У2 3 УХЛ1 4 | V4 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 4100
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 4500
| 0.6 | 160 | IP54 IP65 1 | М20*1,5 G1/2 | У2 3 УХЛ1 4 | V4 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 4500
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 5300
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ Без корректора "0" - ТИП "ФТ"
ВТИф Кс, МВТИф Кс, МТИф Кс РШ Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло безопасное. Макс. t +150C0 | 1 | 160 | IP54 IP65 1 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT 2 | У2 УХЛ1 1 | N2 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 5550
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 5900
| 0.6 | 160 | IP54 IP65 1 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT 2 | У2 УХЛ1 1 | N2 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 6100
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 6350
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ Без корректора "0" - ТИП "ФТ"
ВТИ-ВУф Кс, МВТИ-ВУф Кс, МТИ-ВУф Кс РШ Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло безопасное. | 1 | 160 | IP54 IP65 1 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT 2 | У2 3 УХЛ1 4 | V4 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 5800
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 6100
| 0.6 | 160 | IP54 IP65 1 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT 2 | У2 3 УХЛ1 4 | V4 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 6300
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 6500
АММИАЧНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"
ВП3А-Уф, МВП3А-Уф, МП3А-Уф РШ Корпус сталь (на давление от 10 МПа - пластик), стекло техническое. Макс. t +150C0 | 1,5 1,0* | 100 | IP40 | М20*1,5 G1/2 2 | У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1200
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 1300
ВП4А-Уф, МВП4А-Уф, МП4А-Уф РШ Корпус сталь (на давление от 10 МПа - пластик), стекло техническое. Макс. t +150C0 | 1,5 1,0* | 160 | IP40 | М20*1,5 G1/2 2 | У2 | L3 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 1350
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
[7 empty] | 0 - 16…60 МПа | 1450
Модель манометра, краткие технические характеристики | Кт. | d** | IP | Резьба | Климат | Вибро защита | Пределы измеряемого давления в кПа, МПа | Цена без НДС
НАПОРОМЕРЫ (МАНОМЕТРЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ) - ТИП "ФТ"
ТНМПф, НМПф РШ Корпус сталь, стекло органическое. Макс. t +150C0 | 2.5 | 63 | IP40 | М12*1,5 G1/4 2 | У2 | L3 | Тягонапоромеры: согласно стандартному ряду давлений | 1210
[7 empty] | Напоромеры: 0 - 2,5…40 кПа | 1140
ТНМПф, НМПф ОШ 2 Корпус сталь, стекло органическое. Макс. t +150C0 | 2.5 | 63 | IP40 | М12*1,5 G1/4 | У2 | L3 | Тягонапоромеры: согласно стандартному ряду давлений | 1410
[7 empty] | Напоромеры: 0 - 2,5…40 кПа | 1340
ТНМПф, НМПф РШ Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло техническое, внешний корректор. Макс. t +150C0 | 1.5 | 100 | IP54 | М20*1,5 G1/2 | У2 | L3 | Тягонапоромеры: согласно стандартному ряду давлений | 2100
[7 empty] | Напоромеры: 0 - 2,5…40 кПа | 2000
ТНМПф, НМПф РШ 2 Корпус сталь, стекло техническое. Макс. t +150C0 | 2.5 | 160 | IP40 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT | У2 | L3 | Тягонапоромеры: согласно стандартному ряду давлений | 2900
[7 empty] | Напоромеры: 0 - 2,5…40 кПа | 2800
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ НАПОРОМЕРЫ (МАНОМЕТРЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ) - ТИП "ФТ"
ТНМПф Кс, НМПф Кс РШ 2 Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло безопасное, внешний корректор. Макс. t +200C0 | 1.5 | 100 | IP54 IP65 1 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT | У2 УХЛ1 1 | L3 | Тягонапоромеры: согласно стандартному ряду давлений | 6700
Напоромеры: 0 - 2,5…40 кПа
| 1.5 | 160 | IP54 IP65 1 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT | У2 УХЛ1 1 | L3 | Тягонапоромеры: согласно стандартному ряду давлений | 6900
Напоромеры: 0 - 2,5…40 кПа
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАНОМЕТРЫ
МВПф, МПф РШ Фл Однострелочный. Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло органическое. Макс. t +150C0 | 1.5 | 100 | IP54 | М20*1,5 | У3 | N3 | -0,1 - 1,5; 2,4 МПа | 1450
0 - 0,25; 0,6; 1; 1,6; 4; 16 МПа
МВПф, МПф РШ Фл LED Однострелочный, подсветка-светодиоды. Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло органическое. Макс. t +150C0 | 1.5 | 100 | IP54 | М20*1,5 | У3 | N3 | -0,1 - 1,5; 2,4 МПа | 2900
0 - 0,25; 0,6; 1; 1,6; 4; 16 МПа
МП-2ф ОШ Фл Двустрелочный. Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло техническое. Макс. t +150C0 | 1.5 | 100 | IP54 | М12*1,5 | У3 | L3 | 0 - 0,6; 1; 1,6 МПа | 2500
МП-2ф ОШ Фл LED Двустрелочный, подсветка-светодиоды. Корпус нержавеющая сталь, обечайка-байонет, стекло техническое. Макс. t +150C0 | 1.5 | 100 | IP54 | М12*1,5 | У3 | L3 | 0 - 0,6; 1; 1,6 МПа | 4000
ТЕРМОМАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"
МПТ РШ, ОШ Корпус сталь, стекло техническое, диапазоны температуры - 0…120, 150 С0. L46 L64 L100 | 2.5 | 80 | IP40 | G1/2 | У2 | L3 | 0 - 0,16…2,5 МПа | 940
980
1100
|  | 100 | IP40 | G1/2 | У2 | L3 | 0 - 0,16…2,5 МПа | 980
1030
1100
БУРОВЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"
ДМ8008-ВУф Кс исп Б РШ 2 Корпус алюминий, стекло органическое, демпфирующая жидкость-ПМС-300. Макс. t +150C0 | 1.5 | 160 | IP65 | М48*2 1*1/2NPT 2NPT | УХЛ1 | V4 | 0 - 16...40 МПа; | 18000
[7 empty] | 0 - 60 МПа; | 21000
[7 empty] | 0 - 100; 160 МПа | 28000
КИСЛОТОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"
ДМ8008-ВУф Кс исп К РШ Б/запол 2 Корпус высокопрочный пластик, стекло безопасное. Макс. t +200C0. | 1 | 160 | IP65 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT | УХЛ1 | N2 | -100 - 0 кПа; -100 - 60…500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; | 7800
0 - 100…600 кПа; 0 - 1…10 МПа;
0 - 16…60 МПа
* Повышение класса точности возможно только для приборов с пределами давления 0-400 кПа...60 МПа.
** указан номинальный диаметр корпуса прибора.
1 - исполнение по заказу потребителя. Возможно применение дополнительных наценок.
2 - прибор, его исполнение или комплектация, изготавливаются под заказ. Позиция не является складской.
3 - при заполнении прибора глицерином в качестве демпфирующей жидкости. Виброзащита V4. Максимальная t0 измеряемой среды до +120 С0.
4 - при заполнении прибора ПМС-300 в качестве демпфирующей жидкости. Виброзащита V4. Максимальная t0 измеряемой среды до +150 С0.
6 - при поставке прибора без заполнения, "сухим". Виброзащита N2. Максимальная t0 измеряемой среды до +200 С0.
В случае изменения цен на сырье, материалы и комплектующие АО "ПО Физтех" оставляет за собой право пересмотра цен в любой момент, без предворительного уведомления потребителей.
www.fiztech.ru
8-800-100-62-66 - Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ! +7(3822) 43-17-17
office@fiztech.ru
Расшифровка обозначений исполнений приборов:
"Ац" - исполнение для измерения давления ацетилена (с отметкой на циферблате и в паспорте);
"Без корр."0" - исполнение МТИф без внешнего корректора положения стрелки на циферблате;
"Б/запол" - исполнение ДМ8008-ВУф, ДМ8008-ВУф Кс без демпфирующей жидкости (сухие) с группой виброзащиты L3 и N2 соответсвенно;
"БН" - исполнение прибора в нержавеющем корпусе с нержавеющей байонетной обечайкой;
"БС" - исполнение прибора в стальном корпусе с стальной байонетной обечайкой;
"Газ" - исполнение для измерения давления не агрессивных газов (с отметкой на циферблате и в паспорте);
"ГП" - Гос.поверка, приборы будут поверены представителем ФГУ "Томский ЦСМ";
"Дата, Год" - исполнение прибора с указанием месяца и года или только года выпуска прибора на циферблате;
"ДТШ" - Дополнительная температурная шкала, исполнение для МП3А-Уф, МП4А-Уф (с доп.температурной шкалой указывающей t0 аммиака);
"ДШ" - Дополнительная шкала, исполнение приборов с двойной шкалой измерений (в заявке обязательно указание единиц измерений для второй шкалы);
"Дем" - демпфер устанавливается в штуцер прибора с любым диапазоном показаний;
"МАХ" - Защита от перегрузки, исполнение механизма, которое предотвращает выход манометра из строя при резком перепаде давления в системе;
"Корр."0" - исполнение МТИф с внешним корректором положения стрелки на циферблате;
"Кожух" - приборы d.50,63 поставляются в комплекте с защитным кожухом, в зависимости от измеряемой среды кожухи могут иметь цветовую индикацию;
"Кис" - прибор поставляется обезжиренным (с отметкой на циферблате и в паспорте);
"Черта ..." - нанесение технологической красной черты на циферблат (в заявке обязательно указание на какой отметке);
"Ном" - номер на корпусе прибора (наклейка), внесение в паспорт (для d.40, 50, 63), номер в паспорте (для d.100, 160, 250);
"ОШ" - исполнение прибора с осевым расположением штуцера (сзади);
"ОШ Фл" - приборы с осевым штуцером поставляются с задним расположением фланца;
"П.G1/2" - прибор поставляется в комплекте с переходником (материал переходника необходимо указать в заявке);
"Пл" - пломбирование корпуса приборов саморазрушающейся наклейкой;
"ПлН" - пломбирование корпуса приборов, для которых это технологически возможно, навесной свинцовой пломбой;
"Протокол" - доп.документ к свидетельству о поверке;
"РШ" - исполнение прибора с радиальным расположением штуцера (снизу);
"РМ5319" - прибор поставляется сочлененным с мембранным разделителем сред;
"Свид" - прибор поставляется со свидетельством о поверке, оформленным метрологической службой АО "ПО Физтех", либо ФГУ "Томский ЦСМ";
"СШ" - исполнение тягонапоромера с симметричной шкалой показаний;
"СК" - скользящие контакты, исполнение ЭКМ без магнитного поджатия на уставках контактной группы;
"Ск1, Ск2" - скоба с указанием типа (1 - прямая, 2 - "бабочка"), исполнение моделей ВУф d.63, 100 ОШ с крепежной скобой в комплекте;
"Спец.шкала" - Специальная шкала, исполнение прибора с нестандартной шкалой показаний согласно заказа;
"Тех.стекло" - исполнение электроконтактных манометров с высокой стальной обечайкой и техническим стеклом;
"ТЧехол" - прибор поставляется в комплекте с термочехлом без подогрева;
"ТЧехол Ех" - прибор поставляется в комплекте с термочехлом с подогревом;
"Т2, Т3" - исполнение приборов для эксплуатации в условиях тропического климата;
"УЗП" - прибор поставляется в комплекте с устройством защиты от перегрузки;
"Усл.шкала" - исполнение для МТИф с относительной шкалой показаний 50,100,250 у.е. (для снятия показаний требуются пересчетные таблицы);
"УХЛ1" - исполнение приборов для работы в условиях умеренного холодного климата (диапазоны температур указаны в РЭ);
"Фл" - приборы с радиальным штуцером поставляются с задним фланцем (для d.100,160), с передним фланцем (для d.63);
"ФлП" - приборы с радиальным штуцером поставляются с передним фланцем (для d.100, 160);
"ФлЗ" - приборы с радиальным штуцером поставляются с задним фланцем (для d.63);
"ФОШ" - приборы с осевым штуцером поставляются с передним расположением фланца;
"Ц.д. ..." - исполнение прибора с нестандартной ценой деления шкалы показаний согласно заказа;
"ЦИШ" - исполнение прибора с цветовой индикацией шкалы показаний;
"Шильдик" - табличка с позиционным обозначением прибора (информацию предоставляет заказчик);
"ЭКСПОРТ" - экспортное исполнение приборов, которое включает оформление паспорта, РЭ, наклеек на английском языке;
"AP" - Указатель, прибор поставляется в комплекте с внешним указателем рабочего/предельного давления;
"SG" - прибор поставляется с безопасным техническим стеклом (Safety Glass);
"S" - исполнение прибора с повышенной безопасностью, с внутренней перегородкой и задней вышибной крышкой;
"RP" - исполнение прибора с красной регулируемой стрелкой (Red Point) на стекле;
"R12, R22, …" - Хладон, исполнение для измерения давления хладагентов (с доп.температурной шкалой указывающей t0 хладагента);
www.fiztech.ru
8-800-100-62-66 - Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ! +7(3822) 43-17-17
office@fiztech.ru

## ТЕРМОМЕТРЫ
Действителен с 18.02.2019г.
УТВЕРЖДАЮ
Коммерческий директор АО "ПО ФИЗТЕХ"
__________________ Сапегин А.А.
Приборы поставляются с первичной поверкой, межповерочный интервал - 3 года. (Аттестат аккредитации на право проведения "Поверки" №1836 от 13.04.2017г.)
Цена переодической поверки АО "ПО Физтех" указана в отдельном прайс-листе.
Цена поверки Томского ЦСМ указана в отдельном прайс-листе.
Модель термометра, краткие технические характеристики | Кт. | d* | Пределы измеряемой температуры** | Шток, d мм | Резьба на штоке | L штока, мм** | Цена без НДС
ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ
ТБф-120 IP54 тип присоединения к процессу - без резьбы на штоке. корпус - коррозийностойкая сталь; стекло - техническое; шток - нержавеющая сталь; климатическое исполнение - УХЛ1; виброзащищенность - N2. комплектность поставки - с гильзой из медного сплава. 2 | 2.5 | 63 | .-30…0…70С0 .-40…0…60С0; 0…60, 100, 120, 160, 250, 350, 450С0 4 | ОШ*6 | - | 46 5 | 360
[6 empty] | 64 6 | 400
[6 empty] | 100 6 | 450
[6 empty] | 150 | 520
[6 empty] | 200 | 640
[6 empty] | 250 | 950
[6 empty] | 300 | 1050
[6 empty] | 350 | 1200
|  |  |  | РШ*6 | - | 46 5 | 560
[6 empty] | 64 6 | 580
[6 empty] | 100 6 | 610
[6 empty] | 150 | 800
[6 empty] | 200 | 950
[6 empty] | 250 | 1150
[6 empty] | 300 | 1350
[6 empty] | 350 | 1450
| 1.5 | 100 | .-30…0…70С0 .-40…0…60С0; 0…60, 100, 120, 160, 250, 350, 450С0 4 | ОШ*6 | - | 46 5 | 850
[6 empty] | 64 6 | 880
[6 empty] | 100 6 | 920
[6 empty] | 150 | 980
[6 empty] | 200 | 1080
[6 empty] | 250 | 1180
[6 empty] | 300 | 1280
[6 empty] | 350 | 1300
[6 empty] | 400 | 1400
|  |  |  | РШ*6 | - | 46 5 | 820
[6 empty] | 64 6 | 870
[6 empty] | 100 6 | 920
[6 empty] | 150 | 960
[6 empty] | 200 | 1050
[6 empty] | 250 | 1150
[6 empty] | 300 | 1250
[6 empty] | 350 | 1350
[6 empty] | 400 | 1450
www.fiztech.ru
8-800-100-62-66 - Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ! +7(3822) 43-17-17
office@fiztech.ru
Приборы поставляются с первичной поверкой, межповерочный интервал: кт.1,5 - 3 года; кт.1,0 - 2 года. (Аттестат аккредитации на право проведения "Поверки" №1836 от 13.04.2017г.)
Цена переодической поверки АО "ПО Физтех" указана в отдельном прайс-листе.
Цена поверки Томского ЦСМ указана в отдельном прайс-листе.
Модель термометра, краткие технические характеристики | Кт. | d* | Пределы измеряемой температуры** | Шток, d. мм | Резьба на штоке | L штока, мм*** | Цена без НДС
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ
ТБф-221 IP54 тип присоединения к процессу - фиксированная наружная резьба на штоке. ТБф-222 IP54 1 тип присоединения к процессу - свободная наружная резьба на штоке. ТБф-223 IP54 1 тип присоединения к процессу - перемещаемая наружная резьба на штоке. ТБф-225 IP54 1 тип присоединения к процессу - свободная внутренняя резьба на штоке. ТБф-226 IP54 1 тип присоединения к процессу - перемещаемая внутренняя резьба на штоке. корпус - нержавеющая сталь; обечайка - байонет; стекло - техническое; шток - нержавеющая сталь; рабочее давление на штоке - 6,3 МПа; климатическое исполнение - УХЛ1; виброзащищенность - N2. комплектность поставки - без гильзы в комплекте. | 1,5 1,0 3 | 100 | .-30…0…70С0 .-40…0…60С0; 0…60, 100, 120, 160, 250, 350, 450 С0 4 | ОШ*6 ОШ*8 ОШ*10 3 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT M27*1,5(2) 1 G3/4 1 | 64 6 | 880
[6 empty] | 100 6 | 950
[6 empty] | 150 | 1030
[6 empty] | 200 | 1120
[6 empty] | 250 | 1160
[6 empty] | 300 | 1180
[6 empty] | 350 | 1500
[6 empty] | 400 | 1750
|  |  |  | РШ*6 РШ*8 РШ*10 3 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT M27*1,5(2) 1 G3/4 1 | 64 6 | 1180
[6 empty] | 100 6 | 1300
[6 empty] | 150 | 1400
[6 empty] | 200 | 1470
[6 empty] | 250 | 1540
[6 empty] | 300 | 1600
[6 empty] | 350 | 2150
[6 empty] | 400 | 2450
|  |  |  | УШ*6 УШ*8 УШ*10 3 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT M27*1,5(2) 1 G3/4 1 | 64 6 | 3000
[6 empty] | 100 6 | 3100
[6 empty] | 150 | 3250
[6 empty] | 200 | 3400
[6 empty] | 250 | 3500
[6 empty] | 300 | 3550
[6 empty] | 350 | 3600
[6 empty] | 400 | 3650
| 1,5 1,0 3 | 160 | .-30…0…70С0 .-40…0…60С0; 0…60, 100, 120, 160, 250, 350, 450 С0 4 | ОШ*6 ОШ*8 ОШ*10 3 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT M27*1,5(2) 1 G3/4 1 | 64 6 | 1350
[6 empty] | 100 6 | 1450
[6 empty] | 150 | 1550
[6 empty] | 200 | 1650
[6 empty] | 250 | 1750
[6 empty] | 300 | 1900
[6 empty] | 350 | 2100
[6 empty] | 400 | 2300
|  |  |  | РШ*6 РШ*8 РШ*10 3 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT M27*1,5(2) 1 G3/4 1 | 64 6 | 1850
[6 empty] | 100 6 | 1950
[6 empty] | 150 | 2000
[6 empty] | 200 | 2100
[6 empty] | 250 | 2150
[6 empty] | 300 | 2200
[6 empty] | 350 | 2300
[6 empty] | 400 | 2500
|  |  |  | УШ*6 УШ*8 УШ*10 3 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT M27*1,5(2) 1 G3/4 1 | 64 6 | 5250
[6 empty] | 100 6 | 5350
[6 empty] | 150 | 5450
[6 empty] | 200 | 5500
[6 empty] | 250 | 5550
[6 empty] | 300 | 5600
[6 empty] | 350 | 5800
[6 empty] | 400 | 6000
www.fiztech.ru
8-800-100-62-66 - Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ! +7(3822) 43-17-17
office@fiztech.ru
Модель термометра, краткие технические характеристики | Кт. | d* | Пределы измеряемой температуры** | Шток, d. мм | Резьба на штоке | L штока, мм*** | Цена без НДС
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ
ТБф-221 IP65 тип присоединения к процессу - фиксированная наружная резьба на штоке. ТБф-222 IP65 1 тип присоединения к процессу - свободная наружная резьба на штоке. ТБф-223 IP65 1 тип присоединения к процессу - перемещаемая наружная резьба на штоке. ТБф-225 IP65 1 тип присоединения к процессу - свободная внутренняя резьба на штоке. ТБф-226 IP65 1 тип присоединения к процессу - перемещаемая внутренняя резьба на штоке. корпус - нержавеющая сталь; обечайка - байонет; стекло - многослойное безопасное; шток - нержавеющая сталь; рабочее давление на штоке - 6,3 МПа; климатическое исполнение - УХЛ1; виброзащищенность - N2. комплектность поставки - без гильзы в комплекте. | 1 | 100 | .-30…0…70С0 .-40…0…60С0; 0…60, 100, 120, 160, 250, 350, 450 С0 4 | ОШ*6 ОШ*8 ОШ*10 3 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT M27*1,5(2) 1 G3/4 1 | 64 6 | 3850
[6 empty] | 100 6 | 3950
[6 empty] | 150 | 4000
[6 empty] | 200 | 4050
[6 empty] | 250 | 4130
[6 empty] | 300 | 4270
[6 empty] | 350 | 4550
[6 empty] | 400 | 4850
|  |  |  | РШ*6 РШ*8 РШ*10 3 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT M27*1,5(2) 1 G3/4 1 | 64 6 | 4410
[6 empty] | 100 6 | 4510
[6 empty] | 150 | 4620
[6 empty] | 200 | 4670
[6 empty] | 250 | 4770
[6 empty] | 300 | 4870
[6 empty] | 350 | 5000
[6 empty] | 400 | 5300
|  |  |  | УШ*6 УШ*8 УШ*10 3 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT M27*1,5(2) 1 G3/4 1 | 64 6 | 5300
[6 empty] | 100 6 | 5400
[6 empty] | 150 | 5500
[6 empty] | 200 | 5600
[6 empty] | 250 | 5700
[6 empty] | 300 | 5800
[6 empty] | 350 | 5950
[6 empty] | 400 | 6100
| 1 | 160 | .-30…0…70С0 .-40…0…60С0; 0…60, 100, 120, 160, 250, 350, 450 С0 4 | ОШ*6 ОШ*8 ОШ*10 3 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT M27*1,5(2) 1 G3/4 1 | 64 6 | 4350
[6 empty] | 100 6 | 4550
[6 empty] | 150 | 4650
[6 empty] | 200 | 4600
[6 empty] | 250 | 4680
[6 empty] | 300 | 4820
[6 empty] | 350 | 5050
[6 empty] | 400 | 5300
|  |  |  | РШ*6 РШ*8 РШ*10 3 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT M27*1,5(2) 1 G3/4 1 | 64 6 | 5600
[6 empty] | 100 6 | 5800
[6 empty] | 150 | 5950
[6 empty] | 200 | 6200
[6 empty] | 250 | 6300
[6 empty] | 300 | 6400
[6 empty] | 350 | 6700
[6 empty] | 400 | 6800
|  |  |  | УШ*6 УШ*8 УШ*10 3 | М20*1,5 G1/2 1/2NPT M27*1,5(2) 1 G3/4 1 | 64 6 | 6000
[6 empty] | 100 6 | 6100
[6 empty] | 150 | 6250
[6 empty] | 200 | 6350
[6 empty] | 250 | 6450
[6 empty] | 300 | 6550
[6 empty] | 350 | 6650
[6 empty] | 400 | 6750
* указан номинальный диаметр корпуса прибора.
** по заказу возможно изготовление приборов с другими пределами измеряемой температуры (но не > 600С0) и другими длинами штока (но не более L400).
1 - стоимость приборов увеличивается на 500 руб., для ТБф-223 - цена по запросу.
2 - приборы с пределами измеряемой температуры > 250С0 поставляются только с гильзой из нержавеющей стали.
3 - стоимость приборов увеличивается на 15%.
4 - стоимость приборов с пределами измеряемой температуры 300С0…600С0 (включительно) и длиной штока L46… L150 (включительно) увеличивается на 1500 руб.
5 - только для термометров с пределами: ОШ - от 100С0, РШ - от 160С0;
6 - только для термометров с пределами от 100С0.
Расшифровка обозначений исполнений:
"AP" - Указатель, прибор поставляется в комплекте с внешним указателем рабочей/предельной температуры;
"БГ" - комплектность поставки прибора - без гильзы;
"ГЛ*9" - комплектность поставки прибора - с гильзой из медного сплава и указанием ее внешнего диаметра;
"ГН*12" - комплектность поставки прибора - с гильзой из нержавеющей стали и указанием ее внешнего диаметра;
"ГЗЛ-Р" - гильза защитная латунная резьбовая, материал гильзы - медный сплав, присоединение к процессу - резьбовое;
"ГЗН-Р" - гильза защитная нержавеющая резьбовая, материал гильзы - сталь нержавеющая, присоединение к процессу - резьбовое;
"МС" - материал продукции медный сплав (латунь);
"ОШ" - исполнение прибора с осевым расположением штока (сзади);
"РШ" - исполнение прибора с радиальным расположением штока (снизу);
"СтН" - материал продукции сталь нержавеющая;
"УШ" - исполнение прибора с универсальным расположением штока;
В случае изменения цен на сырье, материалы и комплектующие АО "ПО Физтех" оставляет за собой право пересмотра цен в любой момент, без предворительного уведомления потребителей.
www.fiztech.ru
8-800-100-62-66 - Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ! +7(3822) 43-17-17
office@fiztech.ru
Note on G151: Термометры под заказ: L450 - 6500 руб. без НДС; L500 - 7000 руб. без НДС; L550 - 7300 руб. без НДС.
Note on G167: Термометры под заказ: L450 - 6900 руб. без НДС; L500 - 7100 руб. без НДС; L550 - 7300 руб. без НДС; L600 - 7500 руб. без НДС; L650 - 7600 руб. без НДС; L700 - 7800 руб. без НДС; L750 - 8000 руб. без НДС; L800 - 8300 руб. без НДС; L850 - 8500 руб. без НДС; L900 - 8900 руб. без НДС; L950 - 9100 руб. без НДС; L1000 - 9500 руб. без НДС;
Note on G175: Термометры под заказ: L450 - 6950 руб. без НДС; L500 - 7150 руб. без НДС; L550 - 7300 руб. без НДС; L600 - 7500 руб. без НДС; L650 - 7750 руб. без НДС;

## ГИЛЬЗЫ
Действителен с 18.02.2019г.
УТВЕРЖДАЮ
Коммерческий директор АО "ПО ФИЗТЕХ"
__________________ Сапегин А.А.
Тип гильзы, краткие технические характеристики | Внешний d. мм | Материал гильзы | Присоединение к процессу |  | Присоединение к прибору | L гильзы, мм* | Цена без НДС
ГИЛЬЗЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Гильза защитная ГЗН-Р для термометров - ТБф-120, 220. d штока термометра - не более 6 мм. рабочее давление на гильзе - 40 МПа. | 10 | СтН 12Х18Н10Т | внешняя G1/2; М20*1,5; 1/2NPT |  | Посадочный диаметр - 14 мм., крепление винтом | 46 | 600
[6 empty] | 64 | 650
[6 empty] | 100 | 700
[6 empty] | 150 | 750
[6 empty] | 200 | 800
[6 empty] | 250 | 850
[6 empty] | 300 | 900
[6 empty] | 350 | 950
[6 empty] | 400 | 1200
Гильза защитная ГЗН-Р для термометров - ТБф-221, 222, 223, 225. d штока термометра - не более 6 мм. рабочее давление на гильзе - 40 МПа. | 10 | СтН 12Х18Н10Т | внешняя G1/2; М20*1,5; 1/2NPT |  | внешняя1 G1/2; М20*1,5; 1/2NPT внутренняя G1/2; М20*1,5; 1/2NPT | 64 | 650
[6 empty] | 100 | 700
[6 empty] | 150 | 750
[6 empty] | 200 | 800
[6 empty] | 250 | 850
[6 empty] | 300 | 1000
[6 empty] | 350 | 1100
[6 empty] | 400 | 1250
|  |  | внешняя М27*1,5(2); М33*1,5(2); G3/4 |  |  | 64 | 1300
[6 empty] | 100 | 1400
[6 empty] | 150 | 1500
[6 empty] | 200 | 1600
[6 empty] | 250 | 1700
[6 empty] | 300 | 2000
[6 empty] | 350 | 2200
[6 empty] | 400 | 2500
Гильза защитная ГЗН-Р для термометров - ТБф-221, 222, 223, 225. d штока термометра - не более 8 мм. рабочее давление на гильзе - 40 МПа. | 12 | СтН 12Х18Н10Т | внешняя G1/2; М20*1,5; 1/2NPT |  | внешняя1 G1/2; М20*1,5; 1/2NPT внутренняя G1/2; М20*1,5; 1/2NPT | 64 | 690
[6 empty] | 100 | 730
[6 empty] | 150 | 790
[6 empty] | 200 | 830
[6 empty] | 250 | 890
[6 empty] | 300 | 1030
[6 empty] | 350 | 1150
[6 empty] | 400 | 1300
|  |  | внешняя М27*1,5(2); М33*1,5(2); G3/4 |  |  | 64 | 1380
[6 empty] | 100 | 1460
[6 empty] | 150 | 1580
[6 empty] | 200 | 1660
[6 empty] | 250 | 1780
[6 empty] | 300 | 2060
[6 empty] | 350 | 2300
[6 empty] | 400 | 2600
www.fiztech.ru
8-800-100-62-66 - Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ! +7(3822) 43-17-17
office@fiztech.ru
Тип гильзы, краткие технические характеристики | Внешний d. мм | Материал гильзы | Присоединение к процессу |  | Присоединение к прибору | L гильзы, мм* | Цена без НДС
ГИЛЬЗЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Гильза защитная ГЗН-Р для термометров - ТБф-221, 222, 223, 225. d штока термометра - не более 10 мм. рабочее давление на гильзе - 40 МПа. | 14 | СтН 12Х18Н10Т | внешняя G1/2; М20*1,5; 1/2NPT |  | внешняя1 G1/2; М20*1,5; 1/2NPT внутренняя G1/2; М20*1,5; 1/2NPT | 64 | 800
[6 empty] | 100 | 850
[6 empty] | 150 | 900
[6 empty] | 200 | 950
[6 empty] | 250 | 1000
[6 empty] | 300 | 1100
[6 empty] | 350 | 1300
[6 empty] | 400 | 1500
|  |  | внешняя М27*1,5(2); М33*1,5(2); G3/4 |  |  | 64 | 1600
[6 empty] | 100 | 1700
[6 empty] | 150 | 1800
[6 empty] | 200 | 1900
[6 empty] | 250 | 2000
[6 empty] | 300 | 2200
[6 empty] | 350 | 2600
[6 empty] | 400 | 3000
ГИЛЬЗЫ ИЗ МЕДНОГО СПЛАВА
Гильза защитная ГЗЛ-Р для термометров - ТБф-120, 220. d штока термометра - не более 6 мм. рабочее давление на гильзе - 6,3 МПа. | 9 | МС | внешняя G1/2; М20*1,5; 1/2NPT |  | Посадочный диаметр - 14 мм., крепление винтом | 46 | 500
[6 empty] | 64 | 550
[6 empty] | 100 | 650
[6 empty] | 150 | 700
[6 empty] | 200 | 750
[6 empty] | 250 | 800
[6 empty] | 300 | 850
[6 empty] | 350 | 900
[6 empty] | 400 | 1050
* по заказу потребителя возможно изготовление гильз с другими длинами.
1 - стоимость гильзы увеличивается на 250 руб.;
Расшифровка обозначений исполнений:
"AP" - Указатель, прибор поставляется в комплекте с внешним указателем рабочей/предельной температуры;
"БГ" - комплектность поставки прибора - без гильзы;
"ГЛ*9" - комплектность поставки прибора - с гильзой из медного сплава и указанием ее внешнего диаметра;
"ГН*12" - комплектность поставки прибора - с гильзой из нержавеющей стали и указанием ее внешнего диаметра;
"ГЗЛ-Р" - гильза защитная латунная резьбовая, материал гильзы - медный сплав, присоединение к процессу - резьбовое;
"ГЗН-Р" - гильза защитная нержавеющая резьбовая, материал гильзы - сталь нержавеющая, присоединение к процессу - резьбовое;
"МС" - материал продукции медный сплав (латунь);
"ОШ" - исполнение прибора с осевым расположением штока (сзади);
"РШ" - исполнение прибора с радиальным расположением штока (снизу);
"СтН" - материал продукции сталь нержавеющая;
"УШ" - исполнение прибора с универсальным расположением штока;
В случае изменения цен на сырье, материалы и комплектующие АО "ПО Физтех" оставляет за собой право пересмотра цен в любой момент, без предворительного уведомления потребителей.
www.fiztech.ru
8-800-100-62-66 - Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ! +7(3822) 43-17-17
office@fiztech.ru
Note on H34: Гильзы под заказ: L450*10 - 1350 руб. без НДС; L500*10 - 1400 руб. без НДС; L550*10 - 1550 руб. без НДС.
Note on H50: Гильзы под заказ: L450*12 - 1400 руб. без НДС; L500*12 - 1450 руб. без НДС; L550*12 - 1600 руб. без НДС.
Note on H73: Гильзы под заказ: L450*14 - 1550 руб. без НДС; L500*14 - 1650 руб. без НДС; L550*14 - 1750 руб. без НДС.

## ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ
Действителен с 18.02.2019г.
УТВЕРЖДАЮ
Коммерческий директор АО "ПО ФИЗТЕХ"
__________________ Сапегин А.А.
Наименование | Диапазон рабочего давления | Материал | Цена без НДС
МЕМБРАННЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД
РМ5319 d.150, разборный, внутр.-внеш. М20*1,5 | 0 - 60...600 кПа; 0 - 1...2,5 МПа | СтН | 5425
РМ5497 d.150, разборный, внутр.-внеш. М20*1,5
РМ5320 d.150, фланцевый, внутр. М20*1,5 |  |  | 3425
РМ5319СМ d.88, разборный, внутр.-внеш. М20*1,5 | 0-1...4 МПа |  | 4650
РМ5321 d.88, сварной, внутр.-внеш. М20*1,5 | 0-4...60 МПа |  | 4970
РМ5322 d.100, фланцевый, внутр. М20*1,5 |  |  | 2425
РМ5324 d.50, сварной, внутр.-внеш. М20*1,5 |  |  | 4200
- РМ5319СМ, РМ5319, РМ5497, РМ5320, РМ5322 могут комплектоваться фторопластовой накладкой - 250 руб.
- Стоимость сочленения мембраны с прибором - 350 руб., для моделей Ехd, Ехd Кс при сочленении с РМ5319, РМ5320 - 1150 руб.
ТРЁХХОДОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ НЕАГРЕССИВНЫХ СРЕД
Кран трёхходовой Цельноточенный, пробковый, присоединение внутр./внеш. М20*1,5, G1/2 | 0-2,5 МПа | МС | 450
Кран шаровый трёхходовой Горячая штамповка, с краном Маевского, присоединение внутр./внутр. М20*1,5, G1/2 | 0-1,6 МПа |  | 240
Кран шаровый газовый трёхходовой Горячая штамповка, с краном Маевского, присоединение внутр./внутр. М20*1,5, G1/2 |  |  | 270
КЛАПАННЫЕ БЛОКИ (ИГОЛЬЧАТЫЕ) ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД
Блок клапанный КН-01 Цельноточенный, присоединение М20*1,5, G1/2, 1/2NPT | 0-40 МПа | СтН | от 2 000 руб.
Блок клапанный БКН1 Цельноточенный, присоединение М20*1,5, G1/2, 1/2NPT |  |  | от 3 270 руб.
Блок двухклапанный БКН2 Цельноточенный, присоединение М20*1,5, G1/2, 1/2NPT |  |  | от 4 720 руб.
Заглушка для БКН |  |  | 950
- Стоимость сочленения блока клапанного с прибором - 170 руб.*
ОТВОДЫ, ОХЛАДИТЕЛИ
Отвод-охладитель Присоединение внутр.-внеш. М20*1,5, G1/2; под приварку | 0-40 МПа | Ст | 650
Отвод-охладитель Присоединение внутр.-внеш. М20*1,5, G1/2; под приварку | 0-60 МПа | СтН | 2500
Охладитель радиаторного типа Присоединение внутр.-внеш. М20*1,5, G1/2, 1/2NPT |  |  | от 1 950 руб.
- Стоимость сочленения отвода или охладителя с прибором - 170 руб.*
КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ
Уплотнительное кольцо Для штуцера М12*1,5, G1/4 - d.10*3*2 мм. Для штуцера М20*1,5, G1/2 - d.18*7*2 мм. |  | Капролон | 10
Уплотнительное кольцо Для штуцера М12*1,5, G1/4 - d.10*4*2 мм. Для штуцера М20*1,5, G1/2 - d.18*6*2 мм. |  | Ф4 | 15
Уплотнительное кольцо Для штуцера М12*1,5, G1/4 - d.10*5*1 мм. Для штуцера М20*1,5, G1/2 - d.18*8*1 мм. |  | МС | 30
Наименование | Диапазон рабочего давления | Материал | Цена без НДС
ВНЕШНИЕ УКАЗАТЕЛИ
Указатель рабочего/предельного давления (для манометров) |  | Пластик | 15
Указатель рабочего/предельного давления универсальный (для манометров) |  | СтН | 75
Указатель рабочей/предельной температуры (для термометров)
ПЕРЕХОДНИКИ
Переходник Внутр.-внеш. М20*1,5, G1/2, 1/2NPT, М12*1,5, G1/4, M10*1,0, G3/8 | 0-40 МПа | СтО | от 150 руб.
|  | МС | от 280 руб.
| 0-60 МПа | СтН | 490
МУФТЫ (БОБЫШКИ) УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
Бобышка L30, 50, 100 мм., внутр. М20*1,5, G1/2, М12*1,5, G1/4 - под приварку | 0-40 МПа | Ст | от 200 руб.
| 0-60 МПа | СтН | от 500 руб.
ЗАЩИТНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ КОЖУХИ
Кожух защитный d.50 Для общетехнических приборов d.50 с радиальным исполнением штуцера |  | Резиновый компаунд | 35
Кожух защитный d.63 Для общетехнических приборов d.63 с радиальным исполнением штуцера |  |  | 45
КРЕПЕЖНЫЕ СКОБЫ
Тип 1 d.63 (прямая) Для моделей ВУф, ВУф Кс d.63 с осевым исполнением штуцера |  | СтН | 75
Тип 2 d.63 ("бабочка") Для моделей ВУф d.63 с осевым исполнением штуцера |  |  | 100
Тип 1 d.100 (прямая) Для моделей ВУф, ВУф Кс d.100 с осевым исполнением штуцера |  |  | 150
ДЕМПФИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
Демпфирующее устройство Внутр.-внеш. М20*1,5, G1/2 | 0-25 МПа | МС | 2500
| 0-40 МПа | СтН | 4500
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РУКАВА
Соединительный рукав Присоединение внутр.-внеш. М20*1,5, G1/2 | Длина 1,6 м.: 0-16 МПа | МС | 4050
| Длина 2,5 м.: 0-16 МПа |  | 5300
| Длина 2,5 м.: 0-40 МПа | СтН | 6500
- Стоимость сочленения соединительного рукава с прибором - 170 руб.*
- Стоимость рукавов, с длиной отличной от стандартной, увеличивается: медный сплав - на 1000 руб. за каждый дополнительный метр; нержавеюшая сталь - на 2500 руб. за каждый дополнительный метр;
ТЕРМОЧЕХЛЫ
Термочехол без подогрева Чехлы изготавливаются по размерам заказчика, в зависимости от модели и дополнительных исполнений прибора. |  | Пожаробезопасная ткань, негорючие теплоизоляционные материалы | от 4 500 руб.
Термочехол Ех, с подогревом Чехлы изготавливаются по размерам заказчика, в зависимости от модели и дополнительных исполнений прибора. |  |  | от 14 500 руб.
КЛАПАН ИГОЛЬЧАТЫЙ МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ
Клапан манометрический внеш./внутр. G1/2 | 0-40 МПа | Ст | 2800
Клапан манометрический внеш./внутр. М20*1,5 |  |  | 3500
Клапан манометрический внеш./внутр. G1/2 | 0-25 МПа | МС | 3200
Клапан манометрический внеш./внутр. М20*1,5 |  |  | 3800
Клапан манометрический внеш./внутр. G1/2 | 0-40 МПа | СтН | 5500
Клапан манометрический внеш./внутр. М20*1,5 |  |  | 6300
*скидки на данные дополнительные наценки и исполнения не предоставляются.
В случае изменения цен на сырье, материалы и комплектующие АО "ПО Физтех" оставляет за собой право пересмотра цен в любой момент, без предворительного уведомления потребителей.
Расшифровка обозначений исполнений:
"МС" - материал продукции медный сплав (латунь);
"Ст" - материал продукции сталь углеродистая;
"СтО" - материал продукции сталь оцинкованная;
"СтН" - материал продукции сталь нержавеющая;
"Ф4" - материал продукции фторопласт Ф4;
www.fiztech.ru
8-800-100-62-66 - Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ! +7(3822) 43-17-17
office@fiztech.ru
Note on A12: Нормативы расхода разделительной жидкости: Разделительная жидкость - ПМС-300. Объем разделительной жидкости в мембране и чувствительном элементе прибора - 0,018 кг.
Note on A13: Нормативы расхода разделительной жидкости: Разделительная жидкость - ПМС-300. Объем разделительной жидкости в мембране и чувствительном элементе прибора - 0,018 кг.
Note on A14: Нормативы расхода разделительной жидкости: Разделительная жидкость - ПМС-300. Объем разделительной жидкости в мембране и чувствительном элементе прибора - 0,018 кг.
Note on A15: Нормативы расхода разделительной жидкости: Разделительная жидкость - ПМС-300. Объем разделительной жидкости в мембране и чувствительном элементе прибора - 0,012 кг.
Note on A16: Нормативы расхода разделительной жидкости: Разделительная жидкость - ПМС-300. Объем разделительной жидкости в мембране и чувствительном элементе прибора - 0,006 кг.
Note on A17: Нормативы расхода разделительной жидкости: Разделительная жидкость - ПМС-300. Объем разделительной жидкости в мембране и чувствительном элементе прибора - 0,006 кг.
Note on A18: Нормативы расхода разделительной жидкости: Разделительная жидкость - ПМС-300. Объем разделительной жидкости в мембране и чувствительном элементе прибора - 0,006 кг.
Note on A38: Карта заказа присоединительных резьб: 1 - внутр.M20*1,5 - внеш.M20*1,5 1.1 - внутр.M20*1,5 - внутр.M20*1,5 2 - внутр.G1/2 - внеш.G1/2 3 - внутр.M20*1,5 - внеш.G1/2 4 - внутр.G1/2 - внеш.M20*1,5 5 - внутр.1/2NPT - внеш.1/2NPT 6 - внутр.K1/2 - внеш.K1/2
Note on A80: Карта заказа: Диаметр прибора (первая цифра в шифре): 1 - d.100 2 - d.160 3 - d.160 Ех, Ехd 4 - d.250 Сочленение с доп.оборудованием (вторая цифра в шифре): 1 - в сборе с БКН1; БКН2; РМ5319СМ; РМ5321; РМ5324; УЗП 2 - в сборе с РМ5319
Note on A81: Карта заказа: Диаметр прибора (первая цифра в шифре): 1 - d.100 2 - d.160 3 - d.160 Ех, Ехd 4 - d.250 Сочленение с доп.оборудованием (вторая цифра в шифре): 1 - в сборе с БКН1; БКН2; РМ5319СМ; РМ5321; РМ5324; УЗП 2 - в сборе с РМ5319

## УСЛУГИ
Действителен с 18.02.2019г.
УТВЕРЖДАЮ
Коммерческий директор АО "ПО ФИЗТЕХ"
__________________ Сапегин А.А.
Наименование услуги |  | Срок исполнения | Цена без НДС
ПЕРЕОДИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА ПРИБОРОВ (Аттестат аккредитации на право проведения поверки №1836 от 13.04.2017г.)
Поверка вакуумметра, мановакуумметра, манометра 1 |  | 7 рабочих дней | 135
Поверка вакуумметра, мановакуумметра, манометра Кис 1 |  |  | 165
Поверка термометра биметаллического 1 |  |  | 250
Поверка термоманометра 1 |  |  | 300
Поверка тягомера, тягонапоромера, напоромера 1 |  |  | 300
Свидетельство о поверке ФТ |  |  | 50
Протокол к свидетельству о поверке ФТ |  |  | 50
РЕГУЛИРОВКА ПРИБОРОВ
Регулировка вакуумметра, мановакуумметра, манометра 2 |  | 7 рабочих дней | 105
Регулировка вакуумметра, мановакуумметра, манометра Кис 2 |  |  | 135
Регулировка вакуумметра, мановакуумметра, манометра ЭКМ 2 |  |  | 250
Регулировка вакуумметра, мановакуумметра, манометра ЭКМ Кис 2 |  |  | 280
Регулировка термометра биметаллического 2 |  |  | 200
Регулировка термоманометра 2 |  |  | 250
Регулировка тягомера, тягонапоромера, напоромера 2 |  |  | 250
ПОВЕРКА ПРИБОРОВ ФГУП "ТОМСКИЙ ЦСМ"
Поверка вакуумметра, мановакуумметра, манометра 1 |  | 15 рабочих дней | 175
Поверка вакуумметра, мановакуумметра, манометра ЭКМ 1 |  |  | 185
Поверка вакуумметра, мановакуумметра, манометра МТИф, Ех, Ехd, МПф, МП-2ф 1 |  |  | 195
Поверка термометра биметаллического 1 |  |  | 1200
Поверка термоманометра 1 |  |  | 1350
Поверка тягомера, тягонапоромера, напоромера 1 |  |  | 650
Свидетельство о поверке ЦСМ |  |  | 60
Протокол к свидетельству о поверке ЦСМ |  |  | 650
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Дубликат паспорта на прибор ФТ |  | 3 рабочих дня | 100
Оформление заверенной копии документа |  |  | 35
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Смена контактной группы вакуумметра, мановакуумметра, манометра ЭКМ 3 |  | 7 рабочих дней | 120
Обезжировка внутренней полости приборов ВУф d.63 |  |  | 100
Обезжировка внутренней полости приборов ВУф d.100 |  |  | 130
Обезжировка внутренней полости приборов ВУф d.160 |  |  | 160
1 - поверка не включает регулировку прибора, услуга считается выполненой вне зависимости от результата;
2 - регулировка не включает поверку прибора, услуга считается выполненой вне зависимости от результата;
3 - услуга не включает регулировку и поверку прибора, а также стоимость контактной группы.
www.fiztech.ru
8-800-100-62-66 - Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ! +7(3822) 43-17-17
office@fiztech.ru

## ШИФР РЕЗЬБ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
Действителен с 18.02.2019г.
УТВЕРЖДАЮ
Коммерческий директор АО "ПО ФИЗТЕХ"
__________________ Сапегин А.А.
Шифр присоединений процесс-прибор.
I. Вариант присоединения, где первое присоединение к процессу, второе - к прибору или другому оборудованию:
А - внешнее - внутреннее;
В - внутреннее - внутреннее;
С - внешнее - внешнее;
D - внутреннее - внешнее.
II. Цифровое обозначение резьбы присоединения или иных вариантов присоединения:
0 - присоединение без резьбы (под приварку, фланец)
1 - M20*1,5 | 10 - М10*1 | 20 - М12*1,5 | 30 - M27*1,5
2 - G1/2 | 11 - G1/8 | 21 - G1/4 | 31 - M27*2
3 - 1/2NPT | 12 - 1/8NPT | 22 - 1/4NPT | 32 - М33*1,5
4 - K1/2 | 13 - K1/8 | 23 - К1/4 | 33 - М33*2
5 - R1/2 | 14 - R1/8 | 24 - R1/4 | 34 - G3/4
6 - 1/2RC |  | 25 - G3/8 | 35 - 3/4NPT
36 - 1*1/2NPT
www.fiztech.ru
8-800-100-62-66 - Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ! +7(3822) 43-17-17
office@fiztech.ru